**Опросный лист на изготовление парогенератора**

|  |
| --- |
| **Общие данные** |
| Наименование организации Заказчика |  |
| Контактное лицо со стороны Заказчика |  |
| Контактные телефоны стороны Заказчика |  |
| Электронная почта Заказчика |  |
| Место установки парогенератора (населенный пункт) |  |
| Дата заполнения заявки |  |
| **Требования к электрическому парогенератору** |
| Паропроизводительность, кг пара в час (расчетная) |  |
| Необходимое давление пара, бар (атм) |  |
| Необходимая температура пара, °С |  |
| Мощность общая, кВт (выделяемая на питание парогенератора) |  |
| Исполнение:Универсальное или циркуляционное (с возвратом конденсата) |  |
| Необходимость резервирования парогенераторов,Режим работы, круглые сутки, или иное |  |
| Режим потребления пара: переменный или постоянный?Будет ли перекрываться паропровод во время работы? |  |
| Необходимость дополнительных опций, перечислить.Список опций смотреть в прайс-листе на парогенераторы. |  |
| Исполнение парогенератора: Стационарный / Мобильный |  |
| **Требования к газовому парогенератору** |
| Производительность, кг пара в час |  |
| Давление пара в бар (атм) |  |
| Температура пара в °С |  |
| Тип газовой горелки:Одноступенчатая / Двухступенчатая / Модуляционная |  |
| Газ природный / сжиженный |  |
| Давление газа на входе в горелку |  |
| Экономайзер: да / нет |  |
| Сепаратор пара: да / нет |  |
| Исполнение парогенератора: Стационарный / Мобильный |  |
| **Требования к дизельному парогенератору** |
| Производительность, кг пара в час |  |
| Давление пара в бар (атм) |  |
| Температура пара в °С |  |
| Тип горелки:Одноступенчатая / Двухступенчатая / Модуляционная |  |
| Топливо: Дизтопливо / Мазут топочный / Масло отработка |  |
| Вязкость топлива |  |
| Экономайзер: да / нет |  |
| Сепаратор пара: да / нет |  |
| Исполнение парогенератора: Стационарный / Мобильный |  |
| **Показатели качества исходной воды** |
| Общая жесткость, мг-экв/л |  |
| Удельная электропроводность, мСм/см |  |
| Прозрачность по шрифту (кольцу) |  |
| Иные показатели, выходящие за пределы ГОСТ«Вода питьевая» с указанием значения в системе СИ |  |
| Обеспечение водой: водопроводная из центрального водоснабжения: да (указать давление) / нет (привозная) |  |
| Необходимость системы водоподготовки: с ручным управление / с автоматическим управлением (указать) |  |
| Температура исходной воды, °С |  |
| **Дополнительные требования** |
| Просьба указать условия работы изделия и/или иные вопросы, требующие особого внимания Исполнителя. |  |
| Назначение изделия, для каких целей будет использоваться парВ каких технологических целях. |  |

Заполненный опросный лист просим прислать на электронную почту

strelaprom@gmail.com